Dobór algorytmów regulacji oraz samostrojenia dla sterownika PLC współpracującego z nieliniowym obiektem mechatronicznym
Autor:	inż. Piotr Banaszkiewicz
Promotor:	dr inż. Andrzej Tutaj
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Kraków 2017
[Speaker Notes: Chciałbym zaprezentować Państwu moją pracę magisterską pt. …, wykonaną pod opieką naukową Pana Doktora Inż. Andrzeja Tutaja]

---
Plan prezentacji
1. Przedstawienie problemu
2. Obiekt regulacji
3. Układ sterowania i instrumentacji
4. Model symulacyjny obiektu
5. Algorytmy sterowania
6. Algorytm samostrojenia
7. Eksperymenty
8. Wnioski
Informacje o systemie sterowania
Modelowanie
Sterowanie
Podsumowanie
[Speaker Notes: W tej prezentacji przedstawię kolejno: 1. informacje o obiekcie 2. zbudowany model 3. zaimplementowane algorytmy sterowania 4. a na koniec podsumuję pracę]

---
Informacje o obiekcie

---
Przedstawienie problemu – kontrola kulki na belce
Źródło: http://www.quanser.com/Products/ball_beam
[Speaker Notes: Obiektem poddawanym sterowaniu jest obiekt typu kulka na belce. - znany akademicki obiekt regulacji, normalnie niestabilny - chwiejny punkt równowagi - zadanie regulacji: stabilizacja wybranego położenia kulki]

---
Przedstawienie problemu – obiekt mechatroniczny
[Speaker Notes: - obiekt wykonany od podstaw - odrobinę różni się konstrukcyjnie od poprzedniego - tutaj przedstawiony rzut na projekt CAD]

---
Obiekt mechatroniczny
[Speaker Notes: - prezentuje się następująco - konstrukcja jest w większości stalowa - skręcana z ceowników, czasami używanych jako koryta kablowe - kąty proste utrzymane przez użycie wsporników - podstawa ma wymiar 60x40 - belka złożona z ceownika aluminiowego i położonego na nim kątownika aluminiowego]

---
Obiekt regulacji – konstrukcja i przeniesienie napędu
←korbowód
←korba
[Speaker Notes: - różne rodzaje napędów - zdecydowano się na mechanizm korbowy - korba przymocowana do wału silnika + brak możliwości uszkodzenia mechanicznego konstrukcji + niskie momenty obciążające]

---
Układ sterowania – schemat poglądowy
PLC
Czujniki optyczne odległości
Czujnik bazowania
Enkoder A, B
Mostek H
PWM, dir
Wejścia analogowe
0-10V
[Speaker Notes: Na oprzyrządowaniu układu składają sie - Optyczne analogowe czujniki położenia kulki - Czujnik bazowania, wykorzystujący transoptor szczelinowy. - enkoder mierzący obrót wału silnika - sterujący silnikiem mostek H na który podawany jest wysokoczęstotl. sygnał załączenia oraz sygnał kierunku]

---
Układ sterowania – sterownik PLC
[Speaker Notes: W pracy jako sterownik PLC wykorzystano sterownik firmy Siemens, model S7-1211C, z dodatkową płytką sygnałową dodającą parę wejść i wyjść dyskretnych 5V.]

---
Układ sterowania – silnik i enkoder
- Silnik DC z reduktorem 18,75:1
- Parametry znamionowe 12V, 300mA, 500RPM za przekładnią
- Zintegrowany enkoder kwadraturowy (1200 impulsów na obrót za przekładnią)
[Speaker Notes: Jako silnik wykorzystano niewielki silnik prądu stałego z wbudowaną przekładnią i enkoderem kwadraturowym.]

---
Układ sterowania – czujniki położenia kulki
- Sharp GP2Y0A41SK0F 4÷30cm
- Tanie czujniki IR o nieliniowej charakterystyce
- Skierowane na siebie, w odległości 40cm
[Speaker Notes: Do mierzenia położenia kulki wykorzystano parę czujników firmy Sharp o zakresie działania 4-30cm; czujniki działają w paśmie podczerwonym i mają nieliniowe charakterystyki.]

---
Układ sterowania – czujniki położenia kulki – charakterystyka
Charakterystyka czujników
Odległość do kulki [cm]
Wartość z czujnika po ADC
Źródło: opracowanie własne
[Speaker Notes: - bardzo nieliniowe - aproksymacja funkcją wykładniczą o niecałkowitej potędze – duża złożoność oblicz. - stablicowanie punktów charakterystyki - aproksymacja liniowa odpowiednio duża dokładność]

---
Modelowanie

---
Model obiektu – Simulink / SimMechanics
[Speaker Notes: - model układu zbudowany w Matlab Simulink SimScape Multibody (SimMechanics) - parametry (masa, wielkość, kształt) odpowiadają rzeczywistym]

---
Model obiektu – Simulink / SimMechanics
[Speaker Notes: wykorzystany do: - linearyzacji modelu w wybranym punkcie pracy - znalezienia zależności kąta obrotu wału belki od kąta obrotu wału silnika - wizualizacji algorytmów sterowania]

---
Sterowanie

---
Algorytmy sterowania – zestawienie
- Użyto algorytmów sterowania do:
  - bazowania
  - regulacji położenia belki
  - stabilizacji kulki w zadanym położeniu
  - samostrojenia na podstawie identyfikacji parametrów kulki
[Speaker Notes: - alg. Sekwencji bazowania - regulację położenia belki - regulator nadrzędny stabilizacji pozycji kulki - algorytm identyfikacji parametrów kulki]

---
Kaskadowy układ regulacji
Źródło: opracowanie własne
[Speaker Notes: - zaproponowano kaskadowy układ regulacji - nadrzędny regulator stabilizujący pozycje kulki → - podrzędny regulator pochylenia belki → silnik MOŻNA BO KULKA JEST BARDZO LEKKA I MAŁO ODDZIAŁUJE NA BELKĘ]

---
Algorytm samostrojenia
1. Odczytanie momentu bezwładności kulki w eksperymencie
2. Dostosowanie nastaw regulatora kulki

---
Algorytm samostrojenia
TUTAJ SKOMPLIKOWANE WZORY

---
Podsumowanie

---
Eksperyment – model silnika

---
Eksperyment – model obiektu

---
Eksperyment – identyfikacja kulki 1
Gumowa kulka o średnicy 6cm, masie 20g

---
Eksperyment – identyfikacja kulki 2
Kauczukowa kulka o średnicy 4cm, masie 80g

---
Wnioski

---
Dziękuję za uwagę
Serdeczne podziękowania dla Opiekuna pracy, Pana Doktora Andrzeja Tutaja